## Запрос на оборудование
ООО "Пуховский вентиляционный завод"
Украина, Броварской район, с. Пуховка, ул. Соборная 63
тел./факс (04594) 2-64-56
www.pvz.com.ua
Запрос от | [6 empty] | Объект
Предприятие: |  |  |  |  | Проектировщик |  | Объект |  |  | Дата запроса
Конт. Лицо: |  |  |  |  | Инвестор |  |  |  |  | Дата ответа
Адрес: |  |  |  |  | Строит.-монт.предпр. |  | Адрес: |  |  | Представитель фирмы
Тел.:
Факс:
1. Данные установки |  |  |  | Толщина изоляции |  |  |  | Тип установки
| Внутреннего исполнения |  |  |  | 25 мм |  |  |  | Приточная
| Наружного исполнения |  |  |  | 50 мм |  |  |  | Вытяжная
| Подвесного исполнения | [7 empty] | Приточно-вытяжная
Вытяжка и приток в линию
Вытяжка и приток отдельно
2. Производительность установки | [5 empty] | Приток |  |  |  | Вытяжка
| Производительность по воздуху | [6 empty] | м3/ч |  |  |  | м3/ч
| Свободный напор | [6 empty] | Па |  |  |  | Па
3. Технические характеристики установки
|  | 1. Воздушный клапан |  |  | да |  | нет
2. Фильтр
| Приток | 1-я ступень | панельный G4, G4, F5, F7, F8, F9 | [5 empty] | Вытяжка
|  | 2-я ступень | панельный G4, G4, F5, F7, F8, F9
|  | 3. Нагреватель | [7 empty] | Тип нагревателя
| Температура воздуха перед/после |  |  |  |  | °С |  | °С |  |  | водяной
| Температура воды перед/после (если водяной) |  |  |  |  | °С |  | °С |  |  | электрический
| % гликоля в жидкости |  |  |  |  | %
| Температура конденсации фреона (тепловой насос) |  |  |  |  | °С |  |  |  |  | паровой
2-я ступень
|  | 4. Охладитель | [7 empty] | Тип охладителя
| Темпер./относит.влажность на входе |  |  |  |  | °С |  | % |  |  | водяной
| Темпер./относит.влажность на выходе |  |  |  |  | °С |  | % |  |  | фреоновый
| Температура воды перед/после (если водяной) |  |  |  |  | °С |  | °С
| Требуемая температура испарения |  |  |  |  | °С
| % гликоля в жидкости |  |  |  |  | %
Тип хладагента
5. Утилизация тепла и холода
| Рециркуляция |  | Наружный воздух |  |  | %
| Гликолевый т.обм. |  | требуемый КПД |  |  | % | % гликоля |  |  | %
Перекрестноточный
| Роторный | частотный преобразователь на ротор |  |  | да |  | нет
Параметры воздуха для расчета утилизации | [5 empty] | Зима |  |  |  | Лето
| Приток | Темпер./относит.влажность на входе |  |  |  | °С |  | % |  |  | °С |  | %
| Вытяжка | Темпер./относит.влажность на входе |  |  |  | °С |  | % |  |  | °С |  | %
6. Шумоглушитель
| Приток | длина, мм | 910, 1090, 1390, 1600 |  |  |  |  | Вытяжка |  | 910, 1090, 1390, 1600
|  | 7. Система автоматики | [6 empty] | 8. Тип вентиляторной группы
|  |  | Да | [5 empty] | клиноременная передача
|  |  | Нет | [5 empty] | прямой привод
прямой привод - тип ЕС
9. Частотный преобразователь к вентилятору
да
|  | Примечания | [9 empty] | нет